Описание объекта закупки.

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка медицинской мебели (стол лабораторный с мойкой).

1.2. Объект закупки: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.

1.3. Количество товара: в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию.

1.4. Место поставки товара: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Орджоникидзе, д.7

1.5. Срок начала поставки товара: С даты заключения Контракта (срок начала поставки товара не может быть ранее даты заключения Контракта).

1.6. Срок окончания поставки товара: 50 рабочих дней c даты заключения Контракта.

Минимальный срок поставки товара устанавливается Заказчиком и составляет 15  рабочих  дней с даты начала поставки.

____________

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара, в том числе обязательным требованиям нормативных правовых актов, иных актов согласно Перечню.

2.2. Перечень нормативных правовых актов, иных актов:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

- ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия»;

2.4. Товар при его применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, должен обеспечивать механическую безопасность; химическую и санитарно-гигиеническую безопасность; пожарную безопасность; электрическую безопасность (для мебели, укомплектованной электрическими приборами).

2.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки, свободным от прав третьих лиц.

2.6. Не допускается наличие потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами.

2.7. Товар, в отношении которого установлены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», должен сопровождаться декларациями о соответствии или сертификатами соответствия, выданными органами по сертификации.

2.8. Товар поставляется с инструкцией по эксплуатации и уходу, инструкцией по сборке (для товаров, поставляемых в разобранном виде) на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации (инструкций) в виде ксерокопий.

2.9. Доставка, погрузка, разгрузка, сборка Товара и установка по местам (в помещениях, указанных Заказчиком) осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочее время Заказчика.

____________

3. Требования к упаковке товара.

3.1. Товар должен отгружаться в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности.

3.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

3.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.5. На упаковке каждой единицы Товара должна быть указана информация, предусмотренная государственными стандартами, другими нормативно–техническими документами.

____________

4. Требования к гарантии качества товара и гарантийному сроку.

4.1. Поставщик должен гарантировать соответствие товара требованиям государственных стандартов и техническому заданию заказчика при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки (в случае поставки товара в разобранном виде).

4.2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

4.3. Гарантия поставщика на поставляемый товар должна составлять 12 месяцев, но не менее срока, указанного производителем, и исчисляется с даты подписания документа о приемке товара.

- Стол лабораторный с мойкой односекционный

| № | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  | Ед. изм. | Обоснование характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | Требуемое значение показателя |  |  |
| 1 | Стол предназначен для оснащения диагностических лабораторий стационарных и лечебно-профилактических учреждений | Соответствие |  | Характеристика, описывающая назначение изделия |
| 2 | Габаритная ширина | >= 555 и <=600 | мм | Характеристика, обеспечивающая соответствие максимальным требуемым размерам |
| 3 | Габаритная глубина | >= 630 и <=655 | мм | Характеристика, обеспечивающая соответствие максимальным требуемым размерам |
| 4 | Габаритная высота | >= 850 и <=855 | мм | Характеристика, обеспечивающая соответствие максимальным требуемым размерам |
| 5 | Изделие состоит из стола-тумбы с мойкой с нишей закрытой дверью | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 6 | Изделие поставляется в собранном виде | Соответствие |  | Характеристика, обеспечивающая качественную сборку изделия специалистами на участке с учетом всех конструктивных нюансов, для эффективной эксплуатации |
| 7 | Материал каркаса стола | Анодированный алюминиевый профиль | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 8 | Вертикальные стойки и верхние горизонтальные ригеля выполнены из углового профиля с закругленным торцом | Соответствие |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 9 | Сечение стоек | 27х27 | мм | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 10 | Соединительные горизонтальные и/или вертикальные ригеля имеют прямоугольное сечение | Соответствие |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 11 | Сечение ригелей | 36х16 | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 12 | Заполнение каркаса | Пластик | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 13 | Соединение вертикальных и горизонтальных профилей | Специальные замки |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 14 | Соединение верхних горизонтальных ригелей | Угловые соединители |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 15 | Наличие мойки | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 16 | Тип установки мойки | Накладная |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 17 | Материал мойки | Нержавеющая сталь |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 18 | Вид мойки | Прямоугольная одночашевая |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 19 | Размер чаши: ширина | >=390 и <=400 | мм | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 20 | Размер чаши: длина | >=390 и <=400 | мм |  |
| 21 | Размер чаши: глубина | >=175 и <=180 | мм | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 22 | Наличие смесителя | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 23 | Тип смесителя | Рычажный локтевой |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 24 | Наличие сифона | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 25 | Наличие ниши, закрытой дверью | Соответствие |  | Характеристика, определяющая удобство эксплуатации и потребности Заказчика |
| 26 | Материал фасада двери | Пластик в рамке |  | Характеристика, определяющая внешний вид изделия |
| 27 | Материал рамки фасада | Анодированный алюминиевый профиль |  | Характеристика, определяющая внешний вид изделия |
| 28 | Сечение профиля | 19х20 | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 29 | Дверь навешивается на металлическую ось, закрепляемую в пазах профиля | Соответствие |  | Характеристика, определяющая удобство эксплуатации |
| 30 | На фасад устанавливается ручка | Соответствие |  | Характеристика, определяющая удобство пользования |
| 31 | Наличие магнитной защелки внутри отделения | Соответствие |  | Для ограничения закрытия фасада и фиксации фасада в закрытом положении |
| 32 | Материал ручки | Металл |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 33 | Цвет ручки | Хром |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 34 | Тип ручек | Скоба |  | Характеристика, определяющая удобство пользования |
| 35 | Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий) | >=128 и <=130 | мм | Характеристика, определяющая удобство пользования |
| 36 | Ножки являются частью вертикальных стоек | Соответствие |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 37 | Высота ножек | >=90 и <= 100 | мм | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 38 | Торцы ножек закрыты втулками в которые вворачиваются опоры | Соответствие |  | Характеристика, обеспечивающая защиту напольного покрытия |
| 39 | Материал опор | Металл с пластиковым основанием |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 40 | Высота опор | >=35 и <=40 | мм | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 41 | Опоры регулируются по высоте | Соответствие |  | Характеристика, обеспечивающая возможность регулировки опор для компенсации неровностей пола и обеспечения максимально устойчивого состояния изделия для безопасности и удобства при эксплуатации |
| 42 | Диапазон регулировки | 0-25 | мм | Характеристика, обеспечивающая возможность регулировки опор для компенсации неровностей пола и обеспечения максимально устойчивого состояния изделия для безопасности и удобства при эксплуатации |
| 43 | Цвет каркаса | Натуральный цвет алюминия |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 44 | Цвет угловых соединителей | Хром |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 45 | Цвет панелей, заполняющих каркас | Белый |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 46 | Цвет панелей, заполняющих фасады | Белый |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 47 | Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 48 | Гарантийный срок производителя | Не менее 12 | мес. | Характеристика, определяющая защиту от производственного брака и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 49 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | Является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ |

2.  Стол лабораторный с мойкой двухсекционный

| Наименование | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  | Ед. изм. | Обоснование характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | Требуемое значение показателя |  |  |
| 1 | Стол предназначен для оснащения диагностических лабораторий стационарных и лечебно-профилактических учреждений | Соответствие |  | Характеристика, описывающая назначение изделия |
| 2 | Габаритная ширина | >= 855 <= 860 | мм | Характеристика, обеспечивающая соответствие максимальным требуемым размерам |
| 3 | Габаритная глубина | >= 630 <=655 | мм | Характеристика, обеспечивающая соответствие максимальным требуемым размерам |
| 4 | Габаритная высота | >= 850 <=855 | мм | Характеристика, обеспечивающая соответствие максимальным требуемым размерам |
| 5 | Изделие состоит из стола-тумбы с мойкой с нишей закрытой дверьми | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 6 | Изделие поставляется в собранном виде | Соответствие |  | Характеристика, обеспечивающая качественную сборку изделия специалистами на участке с учетом всех конструктивных нюансов, для эффективной эксплуатации |
| 7 | Материал каркаса стола | Анодированный алюминиевый профиль | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 8 | Вертикальные стойки и верхние горизонтальные ригеля выполнены из углового профиля с закругленным торцом | Соответствие |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 9 | Сечение стоек | 27х27 | мм | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 10 | Соединительные горизонтальные и/или вертикальные ригеля имеют прямоугольное сечение | Соответствие |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 11 | Сечение ригелей | 36х16 | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 12 | Заполнение каркаса | Пластик | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 13 | Соединение вертикальных и горизонтальных профилей | Специальные замки |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 14 | Соединение верхних горизонтальных ригелей | Угловые соединители |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 15 | Наличие мойки | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 16 | Тип установки мойки | Накладная |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 17 | Материал мойки | Нержавеющая сталь |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 18 | Вид мойки | Прямоугольная двухчашевая |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 19 | Размер чаши: ширина | >=335 и <=345 | мм | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 20 | Размер чаши: длина | >=385 и <= 395 | мм | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 21 | Глубина чаши | >=175 и <=185 | мм | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 22 | Наличие смесителя | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 23 | Тип смесителя | Рычажный локтевой |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 24 | Наличие сифона | Соответствие |  | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 25 | Наличие ниши, закрытой дверью | Соответствие |  | Характеристика, определяющая удобство эксплуатации и потребности Заказчика |
| 26 | Количество дверей | 2 | шт | Характеристика, описывающая визуальные и функциональные особенности изделия |
| 27 | Материал фасада двери | Пластик в рамке |  | Характеристика, определяющая внешний вид изделия |
| 28 | Материал рамки фасада | Анодированный алюминиевый профиль |  | Характеристика, определяющая внешний вид изделия |
| 29 | Сечение профиля | 19х20 | мм | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 30 | Дверь навешивается на металлическую ось, закрепляемую в пазах профиля | Соответствие |  | Характеристика, определяющая удобство эксплуатации |
| 31 | Наличие магнитной защелки внутри отделения | Соответствие |  | Для ограничения закрытия фасада и фиксации фасада в закрытом положении |
| 32 | На фасад устанавливается ручка | Соответствие |  | Характеристика, определяющая удобство пользования |
| 33 | Материал ручки | Металл |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 34 | Цвет ручки | Хром |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 35 | Тип ручек | Скоба |  | Характеристика, определяющая удобство пользования |
| 36 | Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий) | >=128 и <=130 | мм | Характеристика, определяющая удобство пользования |
| 37 | Ножки являются частью вертикальных стоек | Соответствие |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 38 | Высота ножек | >=90 и <= 100 | мм | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 39 | Торцы ножек закрыты втулками в которые вворачиваются опоры | Соответствие |  | Характеристика, обеспечивающая защиту напольного покрытия |
| 40 | Материал опор | Металл с пластиковым основанием |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 41 | Высота опор | >=35 и <=50 | мм | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 42 | Опоры регулируются по высоте | Соответствие |  | Характеристика, обеспечивающая возможность регулировки опор для компенсации неровностей пола и обеспечения максимально устойчивого состояния изделия для безопасности и удобства при эксплуатации |
| 43 | Диапазон регулировки | 0-25 | мм | Характеристика, обеспечивающая возможность регулировки опор для компенсации неровностей пола и обеспечения максимально устойчивого состояния изделия для безопасности и удобства при эксплуатации |
| 44 | Цвет каркаса | Натуральный цвет алюминия |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 45 | Цвет угловых соединителей | Хром |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 46 | Цвет панелей, заполняющих каркас | Белый |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 47 | Цвет панелей, заполняющих фасады | Белый |  | Характеристика, описывающая внешний вид изделия |
| 48 | Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  | Характеристика, определяющая прочность и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 49 | Гарантийный срок производителя | не менее 12 | мес. | Характеристика, определяющая защиту от производственного брака и обеспечивающая длительную эксплуатацию изделия |
| 50 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | Является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ |